## Slide 2
Centrali a carbone

## Slide 3
Cooling tower
Cooling water pump
Termination tower
Transformer
Generator
Low pressure turbine
Boiler feed pump
Condensor
Intermediate pressure turbine
Steam governor
High pressure turbine
Deaerator
Feed heater
Coal conveyor
Coal hopper
Pulverised fuel mill
Boiler drum
Ash hopper
Superheater
Forced draught fan
Reheater
Air intake
Economiser
Air preheater
Precipitator
Induced draught fan
Chimney stack
Fonte imagine: wikipedia
Funzionamento

## Slide 4
T
T2
T1
T2’
1
2
3
4
4’
3’
s
Funzionamento

## Slide 5
1. RAFFREDDAMENTO
2. TURBINA E ALTERNATORE
3. CALDAIA
Funzionamento

## Slide 6
CIRCUITO APERTO
CIRCUITO CHIUSO (TORRE EVAPORATIVA)
Vapore
Vapore
Condensato
Condensato
1. Raffreddamento

## Slide 7
 | PRELIEVO [m3/MWh] | CONSUMO [m3/MWh]
CIRCUITO APERTO | 56,8-215,8 | 0,2-1,3
CIRCUITO CHIUSO (torri) | 1,5-4,0 | 0,8-4,9
Fonte: Meldrum, J., Nettles-Anderson, S., Heath, G., & Macknick, J. (2013). Life Cycle Water Use for Electricity Generation: A Review and Harmonization of Literature Estimates. Environmental Research Letters,
ESEMPIO CENTRALE BELCHATOW:
5000 MW
8000 ore di funzionamento
~100000000 m3/anno
40000 piscine olimpiche/anno
1. Raffreddamento

## Slide 8
Fonte imagine: Duplomatic
Fonte immagine: lombardia beni culturali
Fonte immagine: chimica online
2. Turbina e alternatore

## Slide 9
Fonte imagine: materiale didattico UniNa
H = 10 - 50 m
Fumi
Aria
T: 1300-1700°C (lato fumi)
500-600°C (lato vapore)
3. Caldaia

## Slide 10
CO2
CO
NOx
SOx
PM
Metalli pesanti e ceneri
Impatto ambientale e sociale

## Slide 11
Impatto ambientale e sociale
1 death/minute (heat)
2 death/minute (PM 2.5, coal)
2,3 death/minute (PM 2.5, oil)

## Slide 12
UPSTREAM
MIDSTREAM
DOWNSTREAM
Fonte imagine: marxistleftreview.org
Fonte: insideclimatenews
8 agosto 1956. La tragedia di Marcinelle
Impatto ambientale e sociale

## Slide 13
UPSTREAM
MIDSTREAM
DOWNSTREAM
Fonte imagine: www.sierraclub.org
Fonte imagine: ANSA
Impatto ambientale e sociale

## Slide 14
UPSTREAM
MIDSTREAM
DOWNSTREAM
Fonte imagine: Internazionale
Fonte imagine: lag gazzetta del mezzogiorno
Impatto ambientale e sociale

## Slide 15
PARAMETRI ENERGETICI DI PERFORMANCE:
Rendimento:
EROEI:
Capacity factor:
Fonte grafico: Carbonbrief
Fonte grafico: scientificamerican
~40%
~18
~50%
Parametri tecnico-ambientali

## Slide 16
PARAMETRI AMBIENTALI:
Emission factor (combustione):
Emission facror (globale):
Coleman, James & Kasumu, Adebola & Liendo, Jeanne & Li, Vivian & Jordaan, Sarah. (2015). Calibrating Liquefied Natural Gas Export Life Cycle Assessment: Accounting for Legal Boundaries and Post-Export Markets.
~380 kg/MWh
~1000 kgMWh
Parametri tecnico-ambientali

## Slide 17
PARAMETRI ECONOMICI:
LCOE
70-130 USD/MWh
LCOE
Fonte grafici: IEA
- 5/20 USD/MWh
VALCOE
Parametri tecnico-ambientali

## Slide 18
Fonte grafico: IEA
PRODUZIONE ELETTRICA DA CARBONE IN ITALIA ~3%
Ruolo attuale e geopolitica

## Slide 19
Global Coal Mine Tracker – mappa interattiva e dataset [globalener...onitor.org
MINIERE
CENTRALI
Mussolini in visita a CARBONIA
Ruolo attuale e geopolitica

## Slide 20
Centrali a gas

## Slide 21
Nascimento, Marco & de, Lucilene & Santos, Eraldo & Gomes, Eli & Goulart, Fagner & Gutierrez, Elkin & Miranda, Ruben. (2013). Micro Gas Turbine Engine: A Review. 10.5772/54444.
P
v
T2
T1
1
2
3
4
Va
Vb
Pa
Pb
TURBOGAS
Heavy-Duty
Aeroderivative
Funzionamento

## Slide 22
Fonte imagine: Tirrenopower
Cicli
combinati

## Slide 23
CO2
CH4
NOx
SOx
PM
Fonte imagine: earthobservatory.nasa.gov
CO
Metalli pesanti e ceneri
Impatto ambientale e sociale

## Slide 24
UPSTREAM
MIDSTREAM
DOWNSTREAM
Fonte imagine: insideclimatenews
Impatto ambientale e sociale

## Slide 25
UPSTREAM
MIDSTREAM
DOWNSTREAM
Fonte imagine: il Manifesto
GASDOTTO
LNG
Impatto ambientale e sociale
Fonte imagini: Wikipedia, ISPI

## Slide 26
UPSTREAM
MIDSTREAM
DOWNSTREAM
Fonte imagine: il Messaggero
Impatto ambientale e sociale

## Slide 27
PARAMETRI ENERGETICI DI PERFORMANCE:
Rendimento:
EROEI:
Capacity factor:
~40/60%
~7
~60%
Fonte grafico: Statitsta
Parametri tecnico-ambientali
Fonte grafico: scientificamerican

## Slide 28
PARAMETRI AMBIENTALI:
Emission factor (combustione):
Emission facror (globale):
~200 kg/MWh
~450 kg/MWh
Parametri tecnico-ambientali
Coleman, James & Kasumu, Adebola & Liendo, Jeanne & Li, Vivian & Jordaan, Sarah. (2015). Calibrating Liquefied Natural Gas Export Life Cycle Assessment: Accounting for Legal Boundaries and Post-Export Markets.

## Slide 29
PARAMETRI ECONOMICI:
LCOE
100-140 USD/MWh (GT semplice)
- 20/80 USD/MWh (GT semplice)
VALCOE
45-95 USD/MWh (CC-GT)
- 0/20 USD/MWh (CC-GT)
Parametri tecnico-ambientali
Fonte grafici: IEA

## Slide 30
Ruolo attuale e geopolitica
Fonte immagini: Limes, creativecommons.org, ECOR (extractivism conflicts resistances)

## Slide 31
Il petrolio

## Slide 33
Centrali nucleari

## Slide 34
Intro storica

## Slide 35
Fonte grafico: Andrea Minini
Fonte immagini: Sony Pictures Entertainment Inc., Villains Wiki
Funzionamento

## Slide 36
E
r
m₁c²
m₂c²+ m₃c²
Ecl
Esep
Q
m₁> m₂+ m₃
Funzionamento
Fonte immagini: Wikipedia, OkPedia

## Slide 37
Comini, Gianni. (2023). REATTORI A FISSIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.
PWR(Pressurized Water Reactor)
Funzionamento
BWR(Boiling Water Reactor)

## Slide 38
Fonte video: Tennessee Valley Authority
Esempio: BWR

## Slide 39
CO2
Scorie
NOx
SOx
PM
CO
Metalli pesanti e ceneri
Fonte imagine: La Stampa
Impatto ambientale e sociale
Notes: [ingenio-web.it]
Cosa sono le scorie nucleari?
Le scorie nucleari sono rifiuti radioattivi generati principalmente:
dal combustibile esausto dei reattori,
da componenti contaminati (filtri, strutture metalliche),
da attività mediche e industriali.
Classificazione delle scorie
1. High-Level Waste (HLW) – Alta attività
Combustibile esausto, isotopi come cesio-137, stronzio-90, plutonio.
Emivite: migliaia o centinaia di migliaia di anni.
Necessitano di raffreddamento iniziale e contenimento pesante.
2. Intermediate-Level Waste (ILW) – Media attività
Componenti reattoristici, resine, fanghi.
Radioattività significativa, ma inferiore alle HLW.
3. Low-Level Waste (LLW) – Bassa attività
Indumenti, strumenti, guanti contaminati.
Decadono in decenni, gestione più semplice.
🏗️ Gestione tecnica
🔹 Stoccaggio temporaneo
Piscine di raffreddamento (per HLW appena estratte).
Dry casks: contenitori a secco presso le centrali.
🔹 Condizionamento
Vetrificazione: inglobamento in vetro.
Ceramizzazione: immobilizzazione in matrici ceramiche.
Compattazione e cementificazione per LLW e ILW.
🌍 Soluzione definitiva: Depositi geologici profondi
Scorie HLW vengono confinate a centinaia di metri sotto terra.
Barriere multiple: contenitori in rame/ghisa, bentonite, roccia madre.
Esempio: Onkalo (Finlandia), primo deposito operativo al mondo.
⚠️ Rischi ambientali
Contaminazione delle acque: infiltrazioni nella falda.
Contaminazione del suolo: fuoriuscite da siti mal gestiti.
Inquinamento atmosferico: incidenti o incenerimento.
🔬 Tecnologie avanzate
Reattori di IV generazione: riducono la quantità e la tossicità delle scorie.
Ritrattamento: trasformazione del plutonio in combustibile MOX.
Trasmutazione: conversione di isotopi a lunga vita in isotopi più stabili (es. ADS – Accelerator Driven Systems).
I prodotti di fissione sono radioattivi perché sono nuclei instabili generati dalla rottura dell’uranio o del plutonio durante la fissione nucleare. Vediamo perché:
⚛️ 1. Origine dei prodotti di fissione
Quando un nucleo di Uranio-235 assorbe un neutrone, si spezza in due frammenti più piccoli, ad esempio:
"U" ^235+𝑛→〖"Ba" 〗^141+〖"Kr" 〗^92+3𝑛+"energia"
Questi frammenti (come Bario-141 e Kripton-92) sono nuclei molto instabili, perché:
hanno troppi neutroni rispetto ai protoni,
non si trovano in una configurazione energetica stabile.
☢️ 2. Perché sono radioattivi?
Per raggiungere la stabilità, questi nuclei:
emettono radiazioni (alfa, beta, gamma),
si trasformano in altri elementi attraverso decadimenti radioattivi.
Esempi:
Cesio-137: emette radiazione gamma, emivita ≈ 30 anni.
Stronzio-90: emette radiazione beta, emivita ≈ 28 anni.
Iodio-131: molto radiotossico, emivita ≈ 8 giorni.
⏳ 3. Durata della radioattività
Alcuni decadono in giorni o settimane.
Altri impiegano decenni o secoli.
Alcuni attinidi (come il Plutonio-239) hanno emivite di migliaia di anni.
🔬 4. Implicazioni
I prodotti di fissione sono la principale fonte di radioattività nel combustibile esausto.
Sono responsabili del calore residuo che deve essere gestito anche dopo lo spegnimento del reattore.
Richiedono contenimento sicuro per evitare contaminazioni.

## Slide 40
UPSTREAM
MIDSTREAM
DOWNSTREAM
Fonte immagine: Outrider
Impatto ambientale e sociale
Fonte immagine: IrpiMedia

## Slide 41
UPSTREAM
MIDSTREAM
DOWNSTREAM
Uranio a basso arricchimento (<20%): per reattori commerciali ad acqua leggera. Tipicamente l’U235è lo 3-5%
Uranio ad alto arricchimento (>20%): armi nucleari
Impatto ambientale e sociale
Fonte immagini: IAEA, sortirdunucleaire

## Slide 42
UPSTREAM
MIDSTREAM
DOWNSTREAM
Impatto ambientale e sociale
Fonte immagini: Panorama, WU magazine

## Slide 43
PARAMETRI ENERGETICI DI PERFORMANCE:
Rendimento:
EROEI:
Capacity factor:
~40%
5-80
~90%
Fonte grafico: scientificamerican
Fonte grafico: Statitsta
Parametri tecnico-ambientali

## Slide 44
PARAMETRI AMBIENTALI:
Emission factor (combustione):
Emission factor (globale):
0 kg/MWh
~30 kg/MWh
Fontre grafico: worldnuclear.org
Parametri tecnico-ambientali

## Slide 45
PARAMETRI ECONOMICI:
LCOE
140-220 USD/MWh (nuove centrali)
- 0/5 USD/MWh
VALCOE
30-50 USD/MWh (long term operation)
Fonte grafici: IEA, Lazard
Parametri tecnico-ambientali

## Slide 46
Fonte immagini: AGI, IAI, Limes
Ruolo attuale e geopolitica